PRILOG II – TROŠKOVNIK

| NARUČITELJ: | PREDMET NABAVE: |
| --- | --- |
| BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA Kralja Petra Krešimira IV br. 1 35000 SLAVONSKI BROD | NABAVA USLUGE IZVOĐENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA TE IZRADA GEOTEHNIČKOG ELABORATA I GLAVNOGGEOTEHNIČKOGPROJEKTA ZAŠTITE GRAĐEVINSKEJAME ZA OBJEKTCEHIM U SLAVONSKOM BRODU |

Naziv ponuditelja: ___________________________________________________________________

Sjedište ponuditelja: _________________________________________________________________

OIB: ______________________________________________________________________________

| Red. br. | Predmet nabave | Usluge obuhvaćene ponudom (DA/NE) | Cijena u EUR (bez PDV-a) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | - transportni troškovi prijevoza bušeće garniture na i sa lokacije radova, lokalni međutransporti između bušotina. |  |  |
| 2. | - Strojno istražno bušenje uz kontinuirano jezgrovanje, minimalnog presjeka bušenja 101 mm, uz korištenje zaštitnih čeličnih kolona. Izvodi se 4 bušotine dubine 10 m i 1 bušotina dubine 15 m, ukupno 55 m bušenja |  |  |
| 3. | - Ispitivanje zbijenosti standardnim penetracijskim testom (SPT) i vađenje neporemećenih uzoraka tla (NU). Ispitivanja se izvode prosječno na svaka 2 m bušenja. |  |  |
| 4. | Vođenje bušaćih radova od strane geotehničara - terenska klasifikacija jezgre bušenja, uzimanje poremećenih i neporemećenih uzoraka tla, vođenje SPT ispitivanja, mjerenje razine podzemne vode u bušotini, ispitivanje đžepnim penetrometrom i krilnom sondom na jezgri bušenja, fotografiranje jezgre bušenja |  |  |
| 5. | Laboratorijska ispitivanja - određivanje fizikalnih i mehaničkih svojstava na poremećenim i neporemećenim uzorcima. Ispitivanja se provode u geotehničkom laboratoriju akreditiranom za navedena ispitivanja (HRN EN ISO/IEC17025:2004) |  |  |
| 6. | Izrada geotehničkog elaborata o provedenim istražnim radovima s prikazom, obradom i interpretacijom rezultata istraživanja sukladno Eurokodu 7 - EN1997-2 |  |  |
| 7. | Izrada mape glavnog geotehničkog projekta zaštite građevinske jame sukladno Zakonu o gradnji i Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije - dio 7 Geotehničko projektiranje i konstrukcije, uz ishođenu reviziju projekta |  |  |
| Cijena ponude u EUR bez poreza na dodanu vrijednost – brojkama |  |  |  |

|  | M.P. |
| --- | --- |
| mjesto/datum | ime/prezime/potpis ovlaštene osobe za zastupanje |