## TROS (2)
GRANIČARSKI ČARDAK PROMATRAČNICA
TEHNIČKI DIO
TROŠKOVNIK
0 |  | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI
1 | 1 | Površinski iskop zemlje III kategorije dubine do 25 cm, s guranjem na deponiju gradilišta do 50 m.građevine. |  |  |  |  | m3 | 15.5 |  |  | 0
0
1 | 2. | Iskop temelja u tlu III kategorije širine do 0,4 m, a dubine do 1,0 m, s odvozom iskopanog materijala do 50 m. | [8 empty] | 0
|  | a) strojno 80% |  |  |  |  | m3 | 6 |  |  | 0
|  | b) ručno 20% |  |  |  |  | m3 | 1.5 |  |  | 0
0
1 | 3. | Zatrpavanje oko temelja zemljom dobivenim od površinskog iskopa uz potrebno nabijanje i planiranje. |  |  |  |  | m3 | 9.5 |  |  | 0
0
1 | 4. | Zatrpavanje slojem šljunka međuprostora između temelja do visine okolnog terena. |  |  |  |  | m3 | 5.8 |  |  | 0
1 | 5 | Iskop temelja za stupove pristupne staze u tlu III kategorije širine do 0,6x0,6 m, a dubine do 1,0 m, s odvozom iskopanog materijala do 50 m. | [8 empty] | 0
|  | a) strojno 80% |  |  |  |  | m3 | 7.6 |  |  | 0 | 0
|  | b) ručno 20% |  |  |  |  | m3 | 1.9 |  |  | 0
0
1 | 6 | Odvoz viška zemlje iz iskopa na deponiju udaljenosti do 5 km |  |  |  |  | m3 | 23 |  |  | 0
0
0 |  | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
2 |  | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Kod izvođenja, treba se pridržavati nacrta, statičkog računa i stručnog nalaza o ispitivanju tla. U koliko bi se prilikom iskopa ustanovilo odstupanje od predviđene nosivosti tla, izvođač radova dužan je odmah o tome izvjestiti Investitora, radi poduzimanja potrebnih mjera za eventualne promjene dimenzija ili dubine iskopa tla. U jediničnim cijenama zemljanih i ostalih radova, uključeni su i svi potrebni pripremni radovi, kao i sva otežanja pri izvođenju ( podupiranje, crpljenje podzemne i oborinske vode i sl. ), pa se ne mogu posebno zaračunavati. Kopanje pjeskovitog terena podrazumjeva se kao rad u tlu II i III kategorije. Svaku štetu koju izvođač izazove svojim nestručnim radom, nepodupiranjem ugroženih djelova, ili iz bilo kojeg drugog razloga proizvedenog njegovom krivicom, dužan je sam snositi i o svom trošku dovesti u red. Prekopavanja ne smije biti i ako izvođač iskopa dublje nego je predviđeno ili loše izravna dno, dužan je loše sravljeni dio popuniti nabijenim betonom MB - 10. Izrada temeljnih stopa ne smije otpočeti prije nego Investitorov predstavnik ne pregleda i primi iskope. Nakon iskolčenja objekta, a prije prije početka radova, izvođač je dužan o svom o svom trošku, detaljno snimiti teren, a podatke unijeti u građevinsku knjigu. Na isti način postupiti sa izmjerama dubina iskopa. Obračun svih zemljanih radova vrši se po m3 otkopanog samoniklog terena bez obzira na kategoriju.
2 | 0 | Skidanje humusa u sloju debljine 12 cm sa utovarom na kamione i odvozom na gradsku deponiju udaljenosti do 5 km, s istovarom i razastiranjem. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 20 | 0
2 | 1 | Betoniranje temelja C-25/30 u zemlji i djelomično u dvostranoj daščanoj oplati te AB stupova i greda u trostranoj i četverostranoj oplati. U cijenu je uključena izrada odnosno dobava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona.
|  | a) beton |  |  |  |  | m3 | 10.5 |  |  | 0 | 0
|  | b) oplata |  |  |  |  | m2 | 9 |  |  | 0
0
2 | 1 | Ručni iskop u tlu III kategorije za podrum.Stavka podrazumjeva utovar na kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 5 km, istovar i razastiranje. |  |  |  |  | m3 | 0 |  |  | 0
0
2. | 2 | Betoniranje ulaznog podesta i stubišta MB-20 u oplati. U cijeni je uključena izrada odnosno dobava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona | [8 empty] | 0
|  | a) beton |  |  |  |  | m3 | 1.5 |  |  | 0
|  | b) oplata |  |  |  |  | m2 | 7.5 |  |  | 0
2. | 1 | Skidanje humusa u sloju debljine 12 cm sa utovarom na kamione i odvozom na gradsku deponiju udaljenosti do 5 km, s istovarom i razastiranjem. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 20 | 0 | 1
1
2. | 3 | Betoniranje temelja stupova pristupne staze C 20/25 u zemlji i djelomično u dvostranoj daščanoj oplati. U cijenu je uključena izrada odnosno dobava i prijevoz betona te strojna ugradba i njega svježeg betona. | [9 empty] | 0
|  | a) beton |  |  |  |  | m3 | 9.5 |  |  | 0 | 0
|  | b) oplata |  |  |  |  | m2 | 11 |  |  | 0
#REF! | #REF! | Ručni iskop u tlu III kategorije za podrum.Stavka podrazumjeva utovar na kamione i odvoz na gradsku deponiju udaljenosti do 5 km, istovar i razastiranje. |  |  |  |  | m3 |  |  | 45 | 0
#REF! | 6 | Nabava, transport i ugradnja tucanika u sloju debljine 5 cm za neprohodni ravni krov. |  |  |  |  | m3 | 0 |  | 95 | 0
2. |  | BETONSKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
3 |  | ARMIRAČKI RADOVI
Kod izvođenja, treba se pridržavati armaturnih nacrta, statičkog računa i pravila struke. Cement korišten za izradu betona mora biti svjež i propisno skladišten. Agregat za spravljanje betona mora biti sasvim čist od gline ili mulja, a granuliran prma standardu za propisanu marku betona. Po završenom betoniranju, u slučaju velikih vrućina, beton treba pokriti i održavati u vlažnom stanju najmanje sedam dana - polijevanjem vodom (koje mora biti često ako je konstrukcija izložena suncu). Sva oplata za betonske radove mora biti točno i precizno izrađena prema planovimaoplate i ostalim detaljima. Ispravnost horizontalnog i vertikalnog položaja oplate, kao i osi stupova moraju, od strane izvođača, biti provjerene geodetskim instrumentima. Skidanje oplate može se izvesti samo po odobrenju odgovornog lica. Podupirače oplate postaviti u dovoljnom broju, kako bi ista mogla podnijeti teret i uvjete ugradnje, bez slijeganja i izvijanja u bilo kojem smjeru. Drvena građa korištena za oplatu mora odgovarati detaljima planova oplate. Sve potrebne elemente oplate proračunava i definira izvođač betonskih radova. Potrebna skela za betonske grede ne plaća se posebno, već je uračunata u cijenu betona. Krojenje oplate i podupirača, kao i izradu skele mora vršiti stručno lice. Sve armiranobetonske konstrukcije koje ostaju vidljive, u slučaju oštećenja, moraju biti zakrpane i pačokirane. Jediničnom cijenom je obuhvaćena ugradnja svih sidara za čeličnu konstrukciju, nastavnih željeza za povezivnje s zidanim zidovima, te ostavljanje ili naknadno probijanje svih otvora u temeljima, zidnim platnima ili stropovima, potrebnih za prolaz instalacija. U sve dilatacije armiranobetonske konstrukcije treba ugraditi plastičnu dilatacionu traku. Armatura mora biti dobro očišćena od hrđe, blata,kreča i ostalih nečistoća, a rezana i savijana točno po detaljima. Nikakvo betoniranje nesmije početi prije nego odgovorno lice pregleda armaturu. Za vrijeme betoniranja mora ostati u predviđenom položaju, a po cijeloj dužini i opsegu mora biti obuhvaćena betonom. Za visokokvalitetne betone (MB > 30) obvezno primjeniti recepturu i granulometrijski sastav specijalizirane ustanove. Zbijanje betona vršiti pervibratorima, tako da ne do¦e do stvaranja segregacionih gnijezda.
3 | 0 | Dobava, sječenje, savijanje i postavljanje sa prijevozom armature srednje složenosti svih profila. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. rebrasta armatura ϕ8 i ϕ14, mreža Q 257 |  |  |  |  | kg | 850 |  |  | 0
3 | 2 | Betoniranje betona u padu na ravnom krovu, betonom MB 30. |  |  |  |  | m3 | 0 |  | 750 | 0
3 | 0 | Betoniranje temelja dvorišne ograde. (0,80m u zemlji + 0,4 nadtemelja)
|  | - | beton |  |  |  | m3 | 0 |  | 650 | 0
|  | - | oplata |  |  |  | m2 | 0 |  | 60 | 0
3 | 2 | Betoniranje nadtemeljnih serklaža.
|  | - | beton |  |  |  | m3 | 0 |  | 700 | 0
|  | - | oplata |  |  |  | m2 | 0 |  | 60 | 0
3 | 3 | Betoniranje podložnog sloja betona d 10 cm , ispod podne ploče podruma, betonom MB10 . |  |  |  |  | m3 | 0 |  | 670 | 0
3 |  | ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
3 |  | IZOLACIJSKI RADOVI
Zidati treba čisto u horizontalnim redovima i sa pravilnim vezama. Zidne plohe trebaju biti ravne, ivice oštre, a sve vertikale pod viskom. Pri zidanju na velikoj vrućini maetrijal za zidanje kvasiti vodom, osim ako proizvođač drugačije na zahtjeva. Prilikom obračuna, otvori sa gredom nad njma, odbijaju se od kubature zida, prema dimenzijama iz nacrta. Cijenom radova su obuhvaćene pokretne skele, izrada šablona, uobičajeni rastur materijala, kao i čišćenje poslije završetka radova. Spravljnje morta se vrši točno po propisima, u razmjerima koji su predviđeni projektom. Sve zidove prije žbukanja treba temeljito očistiti i nakvasiti, a žbukanje izvesti u tankim slojevima. Spravljeni mort se mora iskoristiti istog dana. Pri obračunu žbukanja odbija se višak preko 3 m2, za otvore veće od 3 m2.
3 | 0 | Zidanje vanjskih podrumskih zidova debljine 25 cm od betonskih blokoava u produženom mortu |  |  |  |  | m3 |  |  | 810 | 0
3 | 0 | Zidanje zidova debljine 25 cm od blok opeke u produženom mortu |  |  |  |  | m3 | 0 |  | 400 | 0
4 | 2 | Zidanje unutarnjih nosivih zidova debljine 20 cm od blok opeke u produženom mortu |  |  |  |  | m3 |  |  | 380 | 0
4 | 4 | Nabava, transport i ugradnja FERT nosača sa pripadajućim puniocima za međukatne konstrukcije (dploče = 16 + 5 = 21 cm). Uobzirena sva potrebna oplata odnosno podupirači. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 220 | 0
0
3 | 1 | Izrada hidroizolacije nadtemelja od opeke na betonskom temelju i hidroizolacija podseka na nadtemelju od opeke sa hidroizolacijskom bitumenskom trakom širine 80 x 80 cm, 60 x 60 cm i 0,45 x 0,45 cm. U cijenu su uključene vrijednosti svih radova i materijala. |  |  |  |  | m2 | 6.5 |  |  | 0
0
4 | 5 | Zidanje zidova ograde debljine 20 cm od blok opeke. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 70 | 0
0
3 | 4 | Nabava, transport i ugradnja FERT nosača sa pripadajućim puniocima za međukatne konstrukcije (dploče = 16 + 5 = 21 cm). Uobzirena sva potrebna oplata odnosno podupirači. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 125 | 0
0
3 | 1 | Prorezivanje FERT nosača sa pripadajućim puniocima (dploče = 16 + 5 = 21 cm) kosog stropa potkrovlja za ugradnju krovnih prozora. Uobzirena sva potrebna oplata odnosno podupirači. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 450 | 0
0
3 | 1 | Obijanje postojeće loše izvedene žbuke. Uobzirena potrebna skela. |  |  |  |  | m2 |  |  | 27 | 0
0
5 | 15 | Dobava materijala te ugradba toplinske izolacije od "kombi" ploča na sve stupove, vertikalne i horizontalne serklaže. Toplinska izolacija ugrađuje se zajedno s oplatom.U cijenu su uključene vrijednosti svih potrebnih radova, materijal i radna skela.
|  | a. | debljina 3 cm |  |  |  | m2
#REF! | 9. | Dobava i ugradba metalnih spojnica od nehrđajućih L i T profila 35/35/4 mm na spojevima različitih podnih obloga. U cijenu su uključene vrijednosti svih potrebnih radova i materijal. |  |  |  |  | m1 | 0 |  | 35 | 0
4. |  | IZOLACIJSKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
3 |  | TESARSKI RADOVI
3 | 0 | Izrada nosive konstrukcije čardaka sastavljene od greda, stupova i kosnika od hrastovine, cera i sl. 2. klase međusobno povezanih tesarskim vezovima i potrebnim čeličnim sponama, odnosno vijcima. U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m3 ugrađene građe u konstrukciju . |  |  |  |  | m3 | 15 |  |  | 0
0
3 | 2. | Izrada horizontalne hidroizolacije balkona i konzola koju čine : – hladni prednamaz - Proizvod jednako vrijedan kao Resitol (HRN U.M3.240) – na očišćenu i suhu betonsku podlogu nanosi se četkanjem hladan bitumenski prednamaz. Utrošak 0,4 kg/m². – fleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje - Proizvod jednakovrijedan kao Bitufix GV-4 (HRN U.M3.300), kategorije 4, s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na preklopima i za podlogu obrađenu Resitolom. Utrošak 1,15 m/m² (Izvodi se u dva sloja). ili Proizvod jednakovrijedan kao Flex Bitufix GV-5 (HRN U.M3.300) – visokofleksibilna hidroizolacijska traka za zavarivanje, kategorije 5, s uloškom od staklene tkanine 100% zavarena na grundiranu podlogu. Utrošak 1,15 m/m² (Izvodi se u jednom sloju). Kod izvođenja radova treba se pridržavati smjernica o primjeni propisanih od strane proizvođača materijala. Kvaliteta ugrađene hidroizolacije dokazuje se ispitivanjem vodenom probom u trajanju 24 sata, a predaje upisom u građevinski dnevnik Obračun se vrši po m² izvedenih potrebnih površina s uračunatim podizanjem izolacije uz fasadu zgrade u visini od 60 cm. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 30 | 0
0
3 | 2 | Izrada nosive konstrukcije stijene čardaka- vidikovca od hrastovine, cera i sl. 2. klase sastavljene od planjki i poberuha međusobno povezanih tesarskim vezovima, drvenim klinovima (moždanicima) i potrebnim čeličnim sponama, odnosno vijcima. U cijenu je uključena sva drvena građa, d= 8 cm, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m3 ugrađene građe u konstrukciju stijene. |  |  |  |  | m3 | 5 |  |  | 0
0
3 | 3 | Izrada obloge nosive konstrukcije stijene čardaka- stubišta i ulaznog dijela od hrastovine, cera i sl. 2. klase sastavljene od daske međusobno povezanih tipa pero/utor ili sl., i potrebnim čeličnim sponama, odnosno vijcima. U cijenu je uključena sva drvena građa, d= 2,5 cm, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m3 ugrađene građe kao obloge konstrukcije. |  |  |  |  | m3 | 2.5 |  |  | 0
0
5 | 4 | Izrada drvene krovne konstrukcije četverostrešnog krovišta od hrastovine, cera i sl. 2. klase. Elementi krovišta međusobno povezani tesarskim vezovima, čeličnim sponama odnosno vijcima. U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m3 ugrađene građe u gotovi krov. |  |  |  |  | m3 | 5 |  |  | 0
0
3 | 3 | Nabava i ugradnja termičke zaštite betonskih elemenata kombi pločama. | [8 empty] | 0 | 1
|  | - | kombi ploča debljine 3 cm |  |  |  | m2 | 0 |  |  | 0 | 1
|  | - | kombi ploča debljine 5 cm |  |  |  | m2 |  |  |  | 0 | 0
0
5 | 5 | Poletvanje kosih krovnih ploha drvenim letvama 4/5 cm crnogorica II klase neposredno na rogove za pokrov drvenom šindrom. U cijeni je sadržan sav potreban materijal i spojna sredstva te sav rad na izradi i prijenosima. Premaz drvene građe zaštitnim fungicidnim sredstvom (kao xiladecor ili sl.). Obračun po m2 poletvane površine, mjereno po kosoj površini krova. |  |  |  |  | m2 | 70 |  |  | 0
0
5 | 6 | Izrada nosive konstrukcije pristupne staze na stupovima sastavljene od greda, stupova i kosnika od hrastovine, cera i sl. 2. klase međusobno povezanih tesarskim vezovima i potrebnim čeličnim sponama, odnosno vijcima. U cijenu je uključena sva drvena građa, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, sav potreban okov spojeva i usidrenja, te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m3 ugrađene građe u konstrukciju . |  |  |  |  | m3 | 14 |  |  | 0
5 |  | TESARSKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
6 |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI
6 | 0 | Nabava i polaganje parketa I klase. Dužina letvice 70-80 cm. Širina letvice 6 cm. Paralelno polaganje po dužoj strani prostorije. Početak reda treba izvesti od nejednakih komada parketa da bi se postigla neravnomjerna i prirodna prekapanja fuga. U cijenu uračunati sve potrebne predradnje, brušenje i lakiranje. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 500 | 0
,
6 | 1. | Dvostruko pokrivanje krova drvenom šindrom od crnogoričnih daščica. U cijenu je uključen sav potreban materijal i spojna sredstva te sav rad na izradi i prijenosima. U cijenu je uključeno pokrivanje sljemena i grebena.Obračun po m2 , mjereno po kosoj površini krova. |  |  |  |  | m2 | 70 |  |  | 0
6 | 3 | Nabava i ugradnja podnih neglaziranih keramičkih (klinker) pločica sa polaganjem u cementni mort. Stavkom obuhvaćeno fugiranje. |  |  |  |  | m2 |  |  | 160 | 0
6 |  | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
6 |  | STOLARSKI RADOVI
6 | 0 | Obijanje postojeće fasadne žbuke i priprema za izradu toplinske izolacije. Uobzirena sva potrebna skela. |  |  |  |  | m2 |  |  | 27 | 0
6 | 0 | Nabava i izrada toplinske fasade od TERVOL laminat ploča. Rad se izvodi točno po naputku proizvođača. Uobzirena sva potrebna skela i držači. |  |  |  |  | m2 |  |  | 127 | 0
6 | 0 | Izrada i ugradba drvenog stubišta od hrastovine, cera i sl. 2. klase prema nacrtu. Sastavljeno od gazišta , tetiva i podesta, rukohvata odnosno ograde, međusobno povezanih stolarskim vezovima i potrebnim čeličnim sponama, odnosno vijcima. U cijenu je uključena sva drvena građa (gazišta širine cca 30 cm, d=5 cm, tetive d= 8 cm, š= cca 30 cm, podesti d= 5 cm,,.. ukupno cca 2,2 m3.), premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, svi potrebni spojni elementi , te sav rad na izradi i prijenosima. Stubište je peterokrako. Obračun po kompletu stubišta. |  |  |  |  | kom. | 1 |  |  | 0
6 | 0 | Izrada i ugradba punih tesarskih vrata, dovratnik i krilo od hrastovine, cera i sl. 2. klase. Kompletan odgovarajući stolarski okov s dodatnom cilindričnom bravom. Ličenje lazurnom bojom uključeno u stavku. U cijeni je sadržan sav potreban materijal i spojna sredstva te sav rad na izradi i prijenosima. tesarska vrata 90/210 |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  | 0
6 | 0 | Izrada i ugradba drvenih hrastovih klupa.U cijenu je uključena sva drvena grada, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, svi potrebni spojni elementi , te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po pojedinačnoj klupi a/ Veličine sjedala 40 x 317, visine 40 cm |  |  |  |  | kom. | 2 |  |  | 0
5 | 3 | Završna obrada temeljnog dijela fasade, završni sloj kao TERAPLAST G proizvođač "Samoborka", u svemu po preporuci proizvođaća, u tonu po izboru projektanta. U cijenu uključiti vrijednosti svih potrebnih radova i materijal. |  |  |  |  | m2 | 0 |  | 120 | 0
6 | 0 | Ličenje stolarije i elemenata crne bravarije uljnim naličima. Podrazumjeva sa priprema podloge, kitanje i brušenje, te temeljni i završni naliči. |  |  |  |  | m2 |  |  | 41 | 0
6 | 0 | Ličenje stolarije i drvenih obloga lazurnim premazima (minimalno 2 sloja),s prethodnim potrebnim brušenjem |  |  |  |  | m2 |  |  | 23 | 0
7 |  | STOLARSKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
0
6 |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI
6 | 0 | Polaganje poda od drvenih mosnica od hrastovine, cera ili sl. 2. klase, debljine 5 cm preko podnih greda u prizemlju. U cijenu je uključena sva drvena grada, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, svi potrebni spojni elementi , te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m2 |  |  |  |  | m2 | 18.8 |  |  | 0
0
8. | 0 | Polaganje poda od drvenih mosnica od hrastovine, cera ili sl. 2. klase debljine 5 cm preko podnih i stropnih greda vidikovca. U cijenu je uključena sva drvena grada, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, svi potrebni spojni elementi , te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m2 |  |  |  |  | m2 | 29.6 |  |  | 0
0
8. | 0 | Polaganje poda od drvenih mosnica od hrastovine, cera ili sl. 2. klase debljine 5 cm preko podnih greda pristupne staze. U cijenu je uključena sva drvena grada, premazana zaštitnim fungicidnim premazom (kao xiladecor) ili slično, svi potrebni spojni elementi , te sav rad na izradi i prijenosima. Obračun po m2 |  |  |  |  | m2 | 37.5 |  |  | 0
8 |  | PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
9. |  | DODATAK ZA ORGANIZACIJU GRADILIŠTA | [7 empty] | 0
9. | 1 | Nabava materijala, izrada i ugradnja bravarskih pozicija koje moraju biti izrađene od profila iz eloksiranog aluminija ili galvaniziranog (bruniranog) čelika. Svi spojevi elemenata moraju biti glatki, a između krila i dovratnika (doprozornika) moraju biti ugrađena gumena brtvila. Ukoliko dolazi do spoja različitih metala mora se spriječiti mogućnost elektrokorozije. Na vanjskim elementima predvidjeti i ugraditi potrebne opšave. Za sve elemente izvoditelj je obvezan izraditi izvedbene nacrte po stvarnim mjerama i iste dostaviti nadzornom inžinjeru na odobrenje. | [9 empty] | 1
|  | POZ. | 1 | otklopni krovni otvor | dim. | 120 x 120 cm | kom. | 0 |  | 3700 | 0 | 1
|  | POZ. | 1 | podrumski prozor | dim. | 140 x 60 cm | kom. |  |  | 1200 | 0 | 0
|  | POZ. | 1 | podrumski prozor | dim. | 100 x 60 cm | kom. |  |  | 900 | 0 | 0
|  | POZ. | 1 | podrumski prozor | dim. | 90 x 60 cm | kom. |  |  | 850 | 0 | 0
1
9 | 1 | Osiguranje pristupa transportnih sredstava do gradilišta koje uključuje sječenje šiblja, samoniklih stabala i premoštenje jaraka na trasi pristupnog puta, kojim se doprema potrebna građa i dovoze strojevi za zemljane radove. |  |  |  |  | pauš. | 1 |  |  | 0 |  | 0
8. | 2 | Izrada i postavljanje rešetke za brisanje obuće. Izrada od plosnog željeza 25/5 cm na razmaku 2,5 cm sa poprečnom ukrutom od istog profila. Sve antikorozivno zaštićeno i ličeno uljanom bojom. Težina cca 35 kg/ m2. Postavljanje u izvedeni okvir. Okvir se izvodi od L profila 30x30 mm koji se ubetonirava u izvedeni beton otvora u koji se postavlja rešetka. Betonski radovi se posebno obračunavaju. dimenzije 190x 70 cm |  |  |  |  | m3 |  |  | 650 | 0
m4
9 |  | DODATAK ZA ORGANIZACIJU GRADILIŠTA UKUPNO | [7 empty] | 0
10. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI
10. | 0 | Nabava i izrada instalacije uzemljenja i zaštite od udara munje. Stavka podrazumjeva sav potreban materijal i spojni elementi , te sav rad na izradi sustava te ispitivanje i davanje atesta. |  |  |  |  | pauš. | 1 |  |  | 0
10. | 0 | Nabava i izrada funkcionalnog solarnog sustava za napajanje panoramskih kamera, edukativnih grafičkih panela, rasvjete. Sustav treba sadržavati Solarni modul 410W mono, pretvarač-punjač 40 A, Gel akumulator 12/300 Ah, instalaciju i priključke za planirana trošila. Stavka podrazumjeva sav potreban materijal i spojni elementi , te sav rad na izradi sustava te ispitivanje i puštanje u rad. |  |  |  |  | pauš. | 1 |  |  | 0
0
10. |  | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI UKUPNO | [7 empty] | 0
R E K A P I T U L A C I J A :
a) GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI
| 1. | PRIPREMNI I ZEMLJANI RADOVI | [7 empty] | 0
| 2. | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI | [7 empty] | 0
| 3. | ARMIRAČKI RADOVI | [7 empty] | 0
| 4. | ZIDARSKI RADOVI | [7 empty] | 0
| 5. | TESARSKI RADOVI | [7 empty] | 0
| 6. | KROVOPOKRIVAČKI | [7 empty] | 0
| 7. | STOLARSKI RADOVI | [7 empty] | 0
| 8. | PODOPOLAGAČKI RADOVI | [7 empty] | 0
| 9. | DODATAK ZA ORGANIZACIJU GRADILIŠTA | [7 empty] | 0
|  | UKUPNO GRAĐEVINSKO - ZANATSKI RADOVI | [7 empty] | 0
b) INSTALATERSKI RADOVI
| 10 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | [7 empty] | 0
|  | UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI | [7 empty] | 0
|  | UKUPNO SVI RADOVI | [7 empty] | 0
|  | + PDV 25% | [7 empty] | 0
|  | GRAĐEVINSKI RADOVI SVEUKUPNO + PDV: | [7 empty] | 0
0
0
Projektant:
Dražen LEKO dipl.ing.građ.