NAZIV GRAĐEVINE: OSNOVNA ŠKOLA “SIKIREVCI“ – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ŠKOLE - JEDNODIJELNA SPORTSKA DVORANA

LOKACIJA GRAĐEVINE: k.č. 1157, k.o. Sikirevci

OPIS PREDMETA NABAVE

Izrada projektne dokumentacije – Izrada glavnog projekta i druge dokumentacije (sukladno propozicijama ministarstva znanosti i obrazovanja) te ishođenje građevinske dozvole za izgradnju jednodijelne sportske dvorane.

PROJEKTNI ZADATAK

Opis predmeta nabave

Izrada projektne dokumentacije – izrada glavnog projekta i druge dokumentacije (sukladno propozicijama ministarstva znanosti i obrazovanja) te ishođenje građevinske dozvole i izrada troškovnika.

Postojeće stanje

Na predmetnoj k.č.1157, k.o. Sikirevci nalazi se postojeća građevina ( građevina obrazovne namjene namjene - osnovna škola), maksimalnih  tlocrtnih dimenzija 22,83×37,78 m, a ukupna bruto povšrina postojeće školske zgrade iznosi 1710,93 m2 , čija zakonitost je dokazana UPORABNOM DOZVOLOM, KLASA: UP/I-361-05/15-30/001148, URBROJ:2178/1-15-01/1-15-0003 od 14.05.2015, godine.

Zgrada osnovne škole izvedena je kao katnica. Vertikalna komunikacija između etaža ostvarena je unutarnjim stubištem i hodnicima preko kojih je ostvarena horizontalna povezanost svih prostora. Na etaži kata nalaze se galerija. U prizemnoj etaži nalazi se glavni ulaz, višenamjenski hall, blagovaonica, kuhinjski blok, učionice, prateći kabineti, tehničke prostorije i spremišta. Zgrada osnovne škole organizirana je tako da se trenutno održava nastava u jednoj smjeni za jedanaest odjeljenja od ukupno 157 učenika. Vanjsko betonsko igralište se nalazi na sjeveroistočnom dijelu parcele.

Opis planiranog zahvata

NAMJENA ZGRADE JE OSNOVNO-ŠKOLSKA FUNKCIONALNA SPORTSKA DVORANA , koja zadovoljava potrebe broja učenika i djelatnika.

Osnovna namjena je osigurati učenicima adekvatan prostor za pohađanje nastave  tjelesno zdravstvene kulture i bavljenje sportom kao izvannastavne aktivnosti.

Dogradnja osnovne škole – izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane na predmetnoj čestici predviđa se izvesti kao aneks uz sjeveroistočni dio postojeće zgrade osnovne škole. Komunikacija iz školske zgrade prema sportskoj dvorani će se odvijati preko postojećeg višenamjenskog halla.

Tlocrtna dispozicija

U grafičkim prilozima  vidljiv je prijedlog oblikovanja građevine. Oblik i veličina parcele, orijentacija, organizacija kolnog i pješačkog prometa, te prometa u mirovanju odredili su osnovnu dispoziciju sadržaja, te osnovni volumen građevine.

ETAŽNA VISINA ZGRADE - PRIZEMLJE.

Osnovna dvorana :

Borilište dvorane je tlocrtnih dimenzija 15 x 27 m = 405 m2 , vanjski gabarit osnovne dvorane  15,75 m x 27,90  m. Svijetla visina dvorane u ramenu je 6,00 m.

Visina zgrade dvorane 8,30 m, ukupna visina 11,15 m .Zgrada je cca 35 cm izdignuta od okolnog terena. Zgrada je jednostavnog oblika i ravnih linija.  Krov je projektiran kao jednostrešni nagiba 10°

Pomoćne i sanitarne prostorije projektirane su uz jugozapadno i sjeverozapadno pročelje dvorane. Krov je projektiran kao ravni prohodni krov čime se osigurava prostor za postavljanje solarnih panela. Svijetla visina prostorija iznosi 3,00 m s postavljenim spuštenim stropom, iznad kojega je predviđen slobodni prostor od 0,40 m za instalacione kanale.

Visina do završne kote krova cca 3,85 m. Visina zgrade 4,95 m mjereno od najniže točke terena do ruba atike. Sa postojećom zgradom osnovne škole novoprojektirana zgrada biti će povezana spojnim hodnikom koji je ujedno i vanjski ulaz  sa vanjskim natkrivenim prostorom i rampom za osobe smanjene pokretljivosti.

Iskaz površina prema normi HRN ISO 9836:

DVORANA - NOVOPROJEKTIRANO:

Napomena

Sve površine dogradnje date su sukladno Idejnom rješenju a točne površine definirati će se nakon glavnim projektom.

Sadržaj projektne dokumentacije

Investitor posjeduje i u mogućnosti je predati ponuditelju Idejno rješenje dogradnje OSNOVNA ŠKOLA “SIKIREVCI“ – REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA ŠKOLE – JEDNODIJELNA SPORTSKA DVORANA LOKACIJA GRAĐEVINE: k.č. 1157, k.o. Sikirevci

Idejno rješenje uskladeno je  sa Odlukom o utvrđivanju normativa  prostora građevina osnovnih škola od 30.12. 2022.g., pripadajućim Normativom dimenzioniranja prostora osnovnih škola u Republici Hrvatskoj 2022 te Odlukom o utvrđivanju Smjernica za izradu dokumentacije u svrhu izdavanja suglasnosti na idejno rješenje/projekt zahvata u prostoru za osnovne škole od 11.07. 2023.g.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije potrebne za ishođenje građevinske dozvole obuhvaća:

- Opis i prikaz zahvate te ishođenje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javno pravnih tijela.

- Glavni projekt koji sadrži sve potrebne nacrte i dokumente potrebnih struka uključujući arhitektonski projekt, projekt konstrukcije, strojarski projekt, projekt elektrotehničkih instalacija i vatrodojave, projekt opremanja, projekt vodovoda i kanalizacije te građevinski projekt niskogradnje  koji moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjeloviti zahvat u prostoru u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu te pripadajuće elaborate:

• Geodetski elaborat,

• Elaborat zaštite na radu,

• Elaborat zaštite od požara,

utjecaja zahvata na okoliš u skladu s posebnim propisom, ukoliko se pojavi potreba

• Elaborat zaštite od buke

• po potrebi i drugu dokumentaciju potrebnu za ishođenje dozvole, te sve usklade sa važećim prostornim planom

Izrađena i plaćena projektna dokumentacija postaje vlasništvo investitora.

Glavni projekt predaje se u tiskanom obliku:

- u 3 uvezanih primjeraka te

- u 2 digitalna primjerka u .pdf formatu i u .dwg formatu (otvoren sa svim podlogama koje su

korištene, karte, slike i dr.).

Dokumentacija mora biti izrađena od strane osoba ovlaštenih prema posebnom propisu za
izradu pojedinih vrsta dokumenata. Dokumenti moraju biti usklađeni s odredbama važećih
Zakona i podzakonskih propisa kao i prostornih planova u obuhvatu kojih se nalazi
predmetna lokacija. Ukoliko se utvrdi neusklađenost projekta s propisima projektant je taj
nedostatak dužan otkloniti o vlastitom trošku bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi
investitoru eventualnu štetu.

Elaborati moraju biti izrađeni od strane osoba ovlaštenih prema posebnom propisu za izradu
pojedinih vrsta elaborata. Elaborati moraju biti usklađeni s odredbama važećih Zakona i
podzakonskih propisa kao i prostornih planova u obuhvatu kojih se nalazi predmetna
lokacija.
Ukoliko se utvrdi neusklađenost elaborata s propisima izrađivač elaborata je taj nedostatak
dužan otkloniti o vlastitom trošku bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi investitoru
eventualnu štetu.

Posebne uvjete i uvjete priključenja pribavlja projektant. Potvrde glavnog projekta pribavlja
projektant. Ukoliko su potrebne izmjene, dopune ili ispravci projekata prema zahtjevima
javno pravnih tijela projektant je dužan izvršiti potrebne radnje bez prava na dodatnu
naknadu i nadoknaditi investitoru eventualnu štetu.

Građevinsku dozvolu ishodi projektant u ime investitora. Ukoliko su potrebne izmjene,
dopune ili ispravci projekata prema zahtjevima tijela koje izdaje građevinsku dozvolu
projektant je dužan izvršiti potrebne radnje bez prava na dodatnu naknadu i nadoknaditi
investitoru eventualnu štetu.

Obveza investitor ostaje  izrada Geomehaničkog elaborata i  Kontrolu mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcije koju je dužan povjeriti ovlaštenim osobama.