## Ponuda
Komentari ili posebne upute: UREĐENJE PODRUMA GIMNAZIJA NOVA GRADIŠKA, Trg kralja Tomislava 9, Nova Gradiška-sanacija unutarnjih zidova i stropova
Opis | jed.mjera. | kol. | cijena | IZNOS
UNUTARNJI RADOVI
Iznošenje stvari i opreme iz učionica i hodnika | kpl | 1 |  | 0
Demontaža postojeće drvene stolarije i odvoz na deponiju (7 vrata i 2 prozora) | kpl | 1 |  | 0
Demontaža postojeće lamperije na zidovima u učionicama | m2 | 68 |  | 0
Demontaža postojećih sanitarija | kpl | 1 |  | 0
Montaža gips kartonskih pregradnih zidova 10 cm, zid se sastoji od podkonstrukcije d=50 mm, 2x12,5 mm impregrirane vodootporne ploče i mineralne vune (uključeno gletanje spojeva i šmirglanje stropova) | m2 | 78 |  | 0
Montaža gips kartonskih stropova, postavljanje pocinčane konstrukcije, 1x12,5 mm impregrirane vodootporne ploče (uključeno gletanje spojeva i šmirglanje stropova) | m2 | 66 |  | 0
Zidanje i žbukanje otvora | m2 | 18 |  | 0
Demontaža postojećih radijatora i odvoz na deponiju | kpl | 1 |  | 0
Montaža novih pločastih radijatora 500x1600 mm | kom | 7 |  | 0
Šlicanje zidova od pune opeke za postavljanje nove instalacije vode | kpl | 1 |  | 0
Instalacija vode u sanitarnim čvorovima i ugradnja kompletnog zidnog razvoda tople i hladne vode, uključujući umivaonike, wc školjke i spajanje na glavni vod do potpune gotovosti | kpl | 1 |  | 0
Postavljanje rabit mrežice, podloga i 2x ljepilo | m2 | 836 |  | 0
Gletanje zidova i stropova, podloga, 2x gletanje i šmirglanje | m2 | 836 |  | 0
Bojanje zidova i stropova, podloga, 2x bojanje | m2 | 836 |  | 0
Postavljanje novih drvenih vrata, 0,90x2 m, uključena brava i cilindar s 3 ključa | kom | 7 |  | 0
Postavljanje novih drvenih vrata s dva krila, 1,80x2,30 m | kom | 1 |  | 0
Montaža nove wc školjke s poklopcem | kom | 2 |  | 0
Montaža novih umivaonika | kom | 5 |  | 0
Montaža vodokotlića | kom | 2 |  | 0
Nabava, dobava i ugradnja električnih bojlera za toplu vodu, zapremnine 15 l, snaga 2 kW (36,8x36,8x34 cm) | kom | 2 |  | 0
Nabava stojeće mješalice za umivaonike | kom | 5 |  | 0
Nabava ogledala 40x60 cm | kom | 5 |  | 0
Postavljanje nove instalacije struje u učionicama i sanitarnim čvorovima | kpl | 1 |  | 0
Postavljanje novih utičnica | kom | 38 |  | 0
Postavljanje novih prekidača | kom | 22 |  | 0
Dobava i izvedba horizontalne i vertikalne hidroizolacije poda i obodnih zidova u sanitarnim čvorovima | m2 | 54 |  | 0
VANJSKI RADOVI
Demontaža postojeće nadstrešnice 6,40x4,70 m i odvoz na deponiju | kpl | 1 |  | 0
Montaža nove nadstrešnice 6,40x4,70 m, postavljanje 6 drvenih stubova 20x20, postavljanje greda, letve, crijepa i rina | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Zbroj | 0
Na iskazane cijene obračunava se PDV
U cijenu su uračunati rad i sav materijal