## Ponuda
Komentari ili posebne upute: Sanacija sportske dvorane u OŠ "Ante Starčević", Rešetari
Opis | jed.mjera. | kol. | cijena | IZNOS
DEMONTAŽA
Demontaža postojećeg parketa 600 m2. -NAPOMENA: Parket iz sportske dvorane treba ručno izvesti na udaljenost cca 70 m do kamiona i odvoz na deponiju | kpl | 1
Demontaža podne konstrukcije koja se nalazi ispod parketa i nije u funkciji. 1860 m štafle, 13 m3 daske i 500 m2 stare kamene vune. NAPOMENA: Otpad iz sportske dvorane treba ručno izvesti na udaljenost cca 70 m do kamiona i odvoz na deponiju | kpl | 1
Demontaža daske montirane oko unutarnjeg dijela temelja dvorane, 49 m. | kpl | 1
Demontaža pločica postavljenih na ulazu u dvoranu i odvoz na deponiju, 16 m2. | kpl | 1
Demontaža zidnih ljestava u dvorani, 8 kom. | kpl | 1
Demontaža postojećih tribina u dvorani, Dimenzija 2 x (0,30 x 0,30 x 60 m) i 2 x (0,82 x 0,30 x 60 m). Ukupno 240m. | kpl | 1
Demontaža lamperije s metalnih stubova. 10 stubova visine cca 2 m i odvoz na deponiju. | kpl | 1
Demonža ulaznih vrata dvorane koja nisu u funkciji i odvoz na deponiju. Dimenzije 2,30 x 1,55 (drvena vrata) | kpl | 1
Obijanje žbuke ispod tribina koja je povukla vlagu. Dimenzija 30,73 x 2,60 m. -NAPOMENA: Otpad iz sportske dvorane treba ručno izvesti na udaljenost cca 70 m do kamiona i odvoz na deponiju. | kpl | 1
Demontaža stepenica obloženih drvetom dimenzija 1,86 x 0,15 / 6 kom. | kpl | 1
UNUTARNJI RADOVI
Ručno žbukanje zidova ispod tribina. (Nemoguć pristup strojem zbog postojeće metalne konstrukcije) | m2 | 79.89
Gletanje zidova, brušenje i bojanje. Dimenzije 30,73 x 4,80 i 17,53 x 8,90. Montaža skele. | m2 | 303.67
Djelomična sanacija metalne konstrukcije ispod tribina | kpl | 1
Montaža novih ulaznih vrata u dvorani, dimenzija 2,30 x 1,55 m. (Plastična dvokrilna vrata s armiranim staklom dimenzija 1,20 x 0,72 i 1,10 x 0,36) | kpl | 1
Postavljanje pločica na ulazu u dvoranu. | m2 | 15.84
Postavljanje izolacije prije konstrukcije i parketa - bitumenska ljepenka V4. | m2 | 600
|  |  | Zbroj | 0
Na iskazane cijene obračunava se PDV
U cijenu su uračunati rad i sav materijal