## List1
Prilog 2.
TROŠKOVNIK
PREDMET NABAVE: USLUGE ODRŽAVANJE ELEKTRO INSTALACIJA U ZGRADAMA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Redni broj | Naziv usluge | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a u eurima | Ukupna cijena bez PDV-a u eurima
1. | Dobava i ugradnja kabela PP/L, 2x0,75 mm2 | m | 100 |  | 0
2. | Dobava i ugradnja kabela PP/J, 3x1,5 mm2 | m | 500 |  | 0
3. | Dobava i ugradnja kabela PP/Y, 3x2,5mm2 | m | 300 |  | 0
4. | Dobava i ugradnja kabela PPOO 5x2,5 mm2 | m | 300 |  | 0
5. | Dobava i ugradnja kabela PPOO 5x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
6. | Dobava i ugradnja prekidača raznih p/ž | kom | 300 |  | 0
7. | Dobava i ugradnja prekidača raznih n/ž (Silumin) | kom | 200 |  | 0
8. | Dobava i ugradnja priključnica n/ž šuko (Silumin) | kom | 100 |  | 0
9. | Dobava i ugradnja priključnica p/ž šuko | kom | 250 |  | 0
10. | Dobava i ugradnja priključnica p/ž, trostruka | kom | 30 |  | 0
11. | Dobava i ugradnja sijalica E40 230V 250W Metal halogena, HQI-T 4000 K | kom | 30 |  | 0
12. | Dobava i ugradnja sijalica E40 230V 250W Metal halogena, HPI-T 4000 K | kom | 10 |  | 0
13. | Dobava i ugradnja fluo cijevi 36 W | kom | 1000 |  | 0
14. | Dobava i ugradnja LED cijevi 1200mm 16-18 W 4000 K | kom | 500 |  | 0
15. | Dobava i ugradnja metalhalogene žarulje, E-40, 250-400W, 4000 K | kom | 300 |  | 0
16. | Dobava i ugradnja patrone osigurača NVO-OO 35-80 A | kom | 20 |  | 0
17. | Dobava i ugradnja autom. Osigurača C 10-25A, 1p | kom | 30 |  | 0
18. | Dobava i ugradnja autom. Osigurača B 10-25 A, 1p | kom | 250 |  | 0
19. | Dobava i ugradnja autom. Osigurača C 16-25A, 3p | kom | 15 |  | 0
20. | Dobava i ugradnja autom. Osigurača B 16-25A, 3p | kom | 100 |  | 0
21. | Dobava i ugradnja NVO rastavne sklopke 3-pol 250 A sa patronama | kom | 5 |  | 0
22. | Dobava i ugradnja teretne sklopke, 3-polna, In=630-1250 A 50/85kA | kom | 5 |  | 0
23. | Dobava i ugradnja grebenaste sklopke, 4G16-10 | kom | 10 |  | 0
24. | Dobava i ugradnja razvodne kutije n/ž 100x100 mm | kom | 100 |  | 0
25. | Dobava i ugradnja n/ž kutije 80x80 mm | kom | 30 |  | 0
26. | Dobava i ugradnja halogenog reflektora sa žaruljom, 500 W, 4000 K | kom | 100 |  | 0
27. | Dobava i ugradnja grla sa FC sa starterom | kom | 150 |  | 0
28. | Dobava i ugradnja grijača vode za bojler (1500-2000W sa setom brtvila) | kom | 10 |  | 0
29. | Dobava i ugradnja električarske PVC vezice-duljina cca 30 cm | kom | 1000 |  | 0
UKUPNO: |  |  |  |  | 0
PDV 25%: |  |  |  |  | 0
SVEUKUPNO: |  |  |  |  | 0